2025. 01

제조데이터 표준 활용 가이드(PLC 전원)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

스포츠 저지, 스포츠 유니폼, 저지, 운동복이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명



**목 차**

[I. AAS 개요 4](#_Toc188607017)

[1. AAS 개념 4](#_Toc188607018)

[2. AAS 구성요소 6](#_Toc188607019)

[3. AAS 작성 요구사항 10](#_Toc188607020)

[4. AAS 작성 유의사항 11](#_Toc188607021)

[5. AAS 모델링 11](#_Toc188607022)

[II. 장비 개요 15](#_Toc188607023)

[1. PLC 정의 및 종류 15](#_Toc188607024)

[2. PLC-POWER의 의미 21](#_Toc188607025)

[III. AAS 참조모델 24](#_Toc188607026)

[1. AAS 참조모델 개요 24](#_Toc188607027)

[2. AAS 참조모델 세부 구성 24](#_Toc188607028)

[3. AAS 참조모델 근거자료 25](#_Toc188607029)

[IV.AAS 참조모델 활용 방법 71](#_Toc188607030)

[1. 참조모델 활용 71](#_Toc188607031)

[2. 신규 AAS 작성 및 수정 71](#_Toc188607032)

[3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환 79](#_Toc188607033)

**표 목차**

[표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차 5](#_Toc188607034)

[표 2 AAS 모델링 절차 12](#_Toc188607035)

[표 3 AAS 모델링에 사용한 서브 모델과 버전 13](#_Toc188607036)

[표 4 PLC 작동 순서 16](#_Toc188607037)

[표 5 PLC 국제 표준화 규격 18](#_Toc188607038)

[표 6 참조모델의 Submodels 개요 27](#_Toc188607039)

[표 7 Identification submodel 개요1 29](#_Toc188607040)

[표 8 Identification submodel 개요2 32](#_Toc188607041)

[표 9 Documentation submodel 개요 36](#_Toc188607042)

[표 10 TechnicalData V1.2 submodel 개요1 42](#_Toc188607043)

[표 11 TechnicalData V1.2 submodel 개요2 43](#_Toc188607044)

[표 12 TechnicalData V1.2 submodel 개요3 46](#_Toc188607045)

[표 13 OperationalData submodel 개요 1 49](#_Toc188607046)

[표 14 HierarchicalStructures submodel 개요 52](#_Toc188607047)

[표 15 DigitalNameplate Submodel 개요1 55](#_Toc188607048)

[표 16 DigitalNameplate submodel CEMarking 개요 58](#_Toc188607049)

[표 17 DigitalNameplate submodel ULMarking 개요 59](#_Toc188607050)

[표 18 DigitalNameplate submodel KCMarking 개요 61](#_Toc188607051)

[표 19 DigitalNameplate submodel 개요2 62](#_Toc188607052)

[표 20 CarbonFootprint V0.9 submodel 개요 64](#_Toc188607053)

[표 21 CAD submodel 개요 70](#_Toc188607054)

**그림 목차**

[그림 1 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력 4](#_Toc188607055)

[그림 2 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS 6](#_Toc188607056)

[그림 3 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계 7](#_Toc188607057)

[그림 4 IRDI를 사용한 식별자 8](#_Toc188607058)

[그림 5 URI, URL의 구조 8](#_Toc188607059)

[그림 6 ecl@ss 홈페이지 9](#_Toc188607060)

[그림 7 CDD 홈페이지 9](#_Toc188607061)

[그림 8 ETIM 홈페이지 10](#_Toc188607062)

[그림 9 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식 11](#_Toc188607063)

[그림 10 AAS 모델링 절차 13](#_Toc188607064)

[그림 11 PLC 예시 15](#_Toc188607065)

[그림 12 PLC 구성도 17](#_Toc188607066)

[그림 13 PLC 표준화 규격 19](#_Toc188607067)

[그림 14 OPC UA Companion Specification 20](#_Toc188607068)

[그림 15 논문 IEC61131-3 기반 AAS 모델 20](#_Toc188607069)

[그림 16 eCl@ss PLC Functional/Technology Module(27-24-22-05) 21](#_Toc188607070)

[그림 17 ETIM Functional/Technology Module(EC001422) 21](#_Toc188607071)

[그림 18 LSE XGP-AC23 23](#_Toc188607072)

[그림 19 AAS 참조모델 : PLC 전원 24](#_Toc188607073)

[그림 20 PLC 전원 참조모델 구성 25](#_Toc188607074)

[그림 21 eCl@ss(27-24-22-09) 참조 25](#_Toc188607075)

[그림 22 ETIM(EC000599) 참조 26](#_Toc188607076)

[그림 23 Identification submodel 개요 28](#_Toc188607077)

[그림 24 Documentation submodel 개요 35](#_Toc188607078)

[그림 25 TechnicalData V1.2 submodel 개요 41](#_Toc188607079)

[그림 26 OperationalData 개요 48](#_Toc188607080)

[그림 27 HierarchicalStructures submodel 개요 51](#_Toc188607081)

[그림 28 DigitalNameplate submodel 개요 54](#_Toc188607082)

[그림 29 CarbonFootprint V0.9 submodel 개요 63](#_Toc188607083)

[그림 30 CAD submodel 개요 69](#_Toc188607084)

[그림 31 AASX PackageExplorer 다운로드 경로 71](#_Toc188607085)

[그림 32 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면 72](#_Toc188607086)

[그림 33 활성화된 Edit 모드 72](#_Toc188607087)

[그림 34 Edit 모드 활성화 단계 73](#_Toc188607088)

[그림 35 AAS 생성 73](#_Toc188607089)

[그림 36 AAS 정보 74](#_Toc188607090)

[그림 37 IDTA SubmodelTemplate 다운로드 74](#_Toc188607091)

[그림 38 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기 75](#_Toc188607092)

[그림 39 Template 이용 Submodel 생성 76](#_Toc188607093)

[그림 40 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel 77](#_Toc188607094)

[그림 41 추가한 Submodel 세부내용 77](#_Toc188607095)

[그림 42 Submodel 생성 78](#_Toc188607096)

[그림 43 SubmodelCollection 생성 78](#_Toc188607097)

[그림 44 SubmodelCollection 정보 79](#_Toc188607098)

[그림 45 Property 생성 79](#_Toc188607099)

[그림 46 AssetInformation 선택 80](#_Toc188607100)

[그림 47 AssetInformation의 kind 변경 80](#_Toc188607101)

[그림 48 AssetInformation의 globalAssetId 입력 80](#_Toc188607102)

[그림 49 AssetInformation의 assetType 선택 81](#_Toc188607103)

[그림 50 Submodel 인스턴스 81](#_Toc188607104)

[그림 51 Property 인스턴스 82](#_Toc188607105)

[그림 52 AAS 인스턴스 전 화면 83](#_Toc188607106)

[그림 53 AAS 인스턴스 후 화면 84](#_Toc188607107)

|  |
| --- |
| I. AAS 개요 |

## 1. AAS 개념

**가. Industrie 4.0**

○ Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS: Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

○ 이러한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있다.

○ 관련 기구  
- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom(Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN(DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI(Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

텍스트, 도표, 폰트, 평면도이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.  
  
- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 아래 표와 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 ISO/IEC 표준 제정 절차

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 단계** | **관 련 문 서** | |
| **명 칭** | **약 어** |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

**나. AAS 개념**

○ Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조이다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둔다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

○ IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

○ AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 그림은 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

## 2. AAS 구성요소

**가. Submodel**

○ Submodel은 물리적 자산이 가지는 다양한 특성을 표현하는 데이터 모음이다. 모든 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되며, submodel을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않는다.

**나. Property**

○ Property는 자산의 고유한 특성을 기술하는 요소이다. 모든 Property는 고유 식별자를 가지며, 같은 의미로 일관되게 해석될 수 있어야 한다. Property의 고유성 보장을 위해 적어도 하나의 고유한 명칭과 ID를 부여하며, 도메인 내에서는 동일한 의미로만 정의되어야 한다.

**다. Collection**

○ Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음이다. 특정 submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용된다.

○ AAS와 submodel, collection, property의 관계는 아래 그림과 같이 나타낼 수 있다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 일렉트릭 블루이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS, submodel, submodel collection, property의 관계

**라. AAS Identifier**

○ 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

○ IRDI  
- IRDI(International Registration Data Identifier)는 국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 그림은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

텍스트, 스크린샷, 도표, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 IRDI를 사용한 식별자

○ URI  
- URI(Uniform Resource Identifier)는 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는 property, submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

텍스트, 스크린샷, 도표, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 URI, URL의 구조

**마. Semantic**

○ Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

○ eCl@ss  
- eCl@ss는 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해 할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 ecl@ss 홈페이지

○ CDD (Common Data Dictionary)  
- IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 CDD 홈페이지

○ ETIM   
- ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 한다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준이다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 ETIM 홈페이지

**바. Concept Description**

○ Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

## 3. AAS 작성 요구사항

**가. AAS의 필수 구성요소**

○ 하나의 AAS는 하나 이상의 submodel로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 submodel에 대한 가이드라인을 기준으로 몇 가지 주요 submodel을 요약할 수 있다. 주요 submodel은 아래와 같다.

**나. 주요 submodel**

○ Identification submodel  
- Identification submodel은 AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다. 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

○ Technical data submodel  
- Technical data submodel은 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다. 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

○ Operational data submodel  
- Operational data submodel은 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다. 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

○ Document submodel  
- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다. 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

## 4. AAS 작성 유의사항

○ eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우  
- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다. AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.  
  
- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

텍스트, 폰트, 스크린샷, 화이트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

○ eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우  
- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

## 5. AAS 모델링

○ AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래 표와 그림과 같은 절차를 따른다.

표 AAS 모델링 절차

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **순서** | **단계** | **설명** |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 모델링 절차

○ 본 가이던스에서 AAS 모델링을 위해 활용한 서브모델 표준 관련 버전 정보는 아래 표와 같다.

표 AAS 모델링에 사용한 서브 모델과 버전

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Submodel명** | **설명** | **내용 예시** | **비고** |
| Identification | 제품과 제조사에 대한 일반적인 정보 | Asset ID, 제조사 이름 | Package Explorer Submodel Plugin 사용 |
| Documentation | 제품의 브로셔, 설치/시운전/유지보수 매뉴얼 등 다양한 문서 정보 | 사용자 매뉴얼, 제품 카탈로그 | IDTA 템플릿 버전 V1.2 사용 |
| TechnicalData | 제품의 기술적인 사양서, 데이터시트 정보 | 기술적 사양, 기능적 특성 | IDTA 템플릿 버전 V1.2 사용 |
| OperationalData | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터 |  |
| Hierarchical  Structures enabling Bills of Material | 컴포넌트의 조합으로 구성된 제품의 계층적 구성을 포함한 정보 | 물리적 구성 요소, BoM | IDTA 템플릿 버전 V1.1 사용 |
| DigitalNameplate for industrial equipment | 제품에 대한 분류 정보, 제조사 정보 등 제품에 대한 기본 정보. 제품의 인증 마킹 정보 등이 포함 | 시리얼번호, 제조 날짜, 인증마크 | IDTA 템플릿 버전 V3.0 사용 |
| CarbonFootprint | 디지털 제품 여권의 주요 포함항목 중 하나로 널리 알려진 제품 탄소발자국 정보 | 제품 탄소 발자국,  운송 탄소 발자국 | IDTA 템플릿 버전 V0.9 사용 |
| CAD | 제품의 도면 정보 | 자산의 CAD 데이터, 3D 모델 |  |

○ 본 가이던스에서 IRDI 부여를 위해 활용한 규격 버전 정보는 다음과 같다.

* Eclass v15 (2024.11 릴리즈)
* Eclass v14 (2023.11 릴리즈, v15에서 검색되지 않는 경우 v14 사용함)
  + 링크: [ECLASS Basic & Advanced Content Search - ECLASS](https://eclass.eu/en/eclass-standard/search-content)
* ETIM v9.0 (2022.12 릴리즈)
  + 링크: [Downloads Archive – ETIM International](https://www.etim-international.com/downloads/?_sft_downloadcategory=model-releases)
* IEC CDD v2.0018.0002
  + IEC 61360-4 링크: [IEC - Common Data Dictionary (CDD)](https://cdd.iec.ch/cdd/iec61360/iec61360.nsf/TreeFrameset?OpenFrameSet&ongletactif=1)

|  |
| --- |
| II. 장비 개요 |

## 1. PLC 정의 및 종류

PLC(Programmable Logic Controller)는 제어를 실현하기 위하여 기존에 사용하던 제어반(Control panel) 내의 릴레이, 타이머, 카운터 등의 제어 장치들을 IC, 트랜지스터 등의 반도체 소자로 대체시켜 소형화하고, 기본적인 시퀀스 제어 기능 이외에 산술 연산이나 논리 연산 등의 기능을 추가하여 프로그램으로 제어할 수 있도록 한 프로그램 방식의 산업용 컴퓨터로, 미국 전기 공업협회(MEMA : National Electrical Manufacturers Association)에서 PLC를 “디지털 또는 아날로그 입·출력 장치를 통하여 논리연산이나 시퀀스 제어, 타이밍, 계수 등과 같은 특수한 제어 기능을 특정 명령어로 프로그램하여 기계나 프로세스를 제어하는 디지털 동작의 전자 제어 장치”라고 정의하고 있다.



그림 PLC 예시

PLC의 적용 범위는 설비의 자동화와 높은 능률화의 요구에 의해 확대되고 있다. 특히 다양한 산업군에서 적용되는 자동 제어 부분에서의 PLC 요구는 과거의 중 규모 이상의 릴레이 제어반 대체 효과에서 현재 고기능화, 고속화의 추세로 소규모 기계 설비에서 대규모 시스템 설비에 이르기까지 광범위하게 활용되고 있다.

**가. PLC 핵심 기능**

센서로부터 데이터를 수집하고, 특정 조건을 감지한 후, 미리 프로그래밍된 제어 논리에 따라 모터, 밸브, 라이트 같은 출력 장치를 제어한다.

**나. PLC 주요 특징**

높은 신뢰성, 견고한 내구성, 확장 가능한 모듈형 구조, 다양한 통신 프로토콜 지원 등 이다.

**다. PLC 작동 원리**

PLC는 센서 같은 입력 장치에서 신호를 받아오고, 이 신호를 바탕으로 프로그래밍된 논리에 따라 출력 장치를 제어한다. 작동 주기는 다음과 같은 단계로 이루어진다.

표 PLC 작동 순서

|  |  |
| --- | --- |
| **순 서** | **설 명** |
| (1) 입력 스캔 (Input Scan) | PLC는 센서, 스위치, 버튼 등과 같은 입력 장치의 현재 상태를 읽음 |
| (2) 프로그램 실행 (Program Execution) | PLC는 읽어온 입력 데이터를 기반으로 사전에 프로그래밍된 논리를 실행함 |
| (3) 출력 갱신 (Output Update) | 프로그램 실행 결과에 따라 출력 장치(모터, 릴레이, 밸브 등)를 제어함 |
| (4) 주기 반복 (Scan Cycle) | 위의 단계를 지속적으로 반복하여 실시간 제어를 수행함 |

**라. PLC 구조**

PLC는 마이크로프로세서와 메모리를 중심으로 구성된다. 중앙처리장비인 CPU, 외부 기기와의 신호를 연결시켜 주는 입력부와 출력부, 각 부에 전원을 공급하는 전원부 및 PLC 내의 메모리에 프로그램을 기록하는 주변장치들을 포함한다. 아래 그림은 PLC의 개략적인 전체 구성도를 나타낸다.

텍스트, 도표, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 PLC 구성도

**마. PLC 구성 요소**

○ **CPU**

PLC의 중요한 부분 중 하나로서 메모리에 저장되어 있는 제어 프로그램을 실행한다. CPU의 프로그램 수행은 매우 빠른 속도로 처리가 되며, 모든 정보는 2진수로 처리가 된다. CPU는 CCU(Communication Control Unit)를 직접 제어하는 부분으로, 메모리의 프로그램에 따라서 입출력부의 데이터 교환 연산, 비교, 판정 등을 수행한다. 일반적으로 PLC에 사용되는 CPU는 Z-80, 8085, M6800 등의 8비트용과 16비트용이 있다.

○ **입력/출력 모듈(I/O Modules)**

입력부는 외부 기기의 상태를 검출하거나 조작 패널을 통해 외부장치의 움직임을 지시한다. 출력부는 외부 기기를 움직이거나 상태를 표시한다.

입력 모듈: 센서, 스위치 등 외부 장치로부터 신호를 수신한다.

출력 모듈: PLC의 처리 결과에 따라 액츄에이터, 모터, 릴레이 등 외부 장치를 제어한다.

PLC의 입력부와 출력부는 현장의 기기에 직접 접속하여 사용한다. PLC 내부는 DC 5V의 전원을 사용한다. 입·출력부는 DC 24V 또는 AC 110V, 220V 등의 높은 전압 레벨을 사용하기 때문에 PLC 내부 회로와 입출력 회로의 접속 시에는 시스템 안정에 매우 많은 영향을 미치게 된다. 그래서 PLC의 입·출력부는 다음과 같은 사항이 필수적으로 요구된다.

* 외부 기기와 전기적 규격이 일치해야 함
* 외부 기기로부터의 노이즈가 CPU쪽에 전달되지 않도록 해야 함
* 외부 기기와의 접속이 용이해야 함
* 입출력의 각 접점 상태를 감시할 수 있어야 함

○ **전원 공급 장치(Power Supply)**

PLC에 안정적인 전원을 공급하며, 일반적으로 24V DC 또는 220V AC 전원을 사용한다.

○ **메모리**

프로그램을 저장하고, 실시간 데이터를 처리하기 위한 저장 공간이다. RAM과 ROM을 모두 사용하여 데이터를 저장하고 유지한다. PLC 메모리는 사용자 프로그램 메모리, 데이터 메모리, 시스템 메모리 등의 3가지로 구분된다.

○ **통신 모듈(Communication Module)**

다른 PLC, HMI(Human Machine Interface), SCADA 시스템 등과 통신하기 위한 장치이다. 다양한 통신 프로토콜(Ethernet, Modbus, Profibus 등)을 지원한다.

○ **프로그래밍 디바이스**

사용자가 PLC에 제어 프로그램을 작성하고 다운로드할 때 사용하는 장치이다. 보통 PC에 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 설치하여 사용한다.

**바. PLC 국제 표준화**

PLC의 사용자의 편리를 도모하고자 PLC의 국제 규격이 제정되었다. IEC(International Electrotechnical Commission 국제 전기 표준회의)에서 Working Group이 결성되어 규격화 작업이 시작된 이후 IEC에 의해 주도되어 왔으며 현재 상당 부분이 규격화 되었다. 아래 표와 그림은 PLC 국제 표준화 규격(IEC 61131-3)에 대한 설명 내용이다.

표 PLC 국제 표준화 규격

|  |  |
| --- | --- |
| **구분** | **설명** |
| **래더 다이어그램(Ladder Diagram, LD)** | 릴레이 논리에 기반한 그래픽 언어로, 전통적인 전기 회로도와 유사하다. |
| **함수 블록 다이어그램(Function Block Diagram, FBD)** | 함수 블록을 시각적으로 연결하여 시스템의 논리적 흐름을 표현한다. |
| **구조화 텍스트(Structured Text, ST)** | Pascal 또는 C 언어와 비슷한 고급 프로그래밍 언어로, 복잡한 연산과 조건문을 쉽게 작성할 수 있다. |
| **명령어 목록(Instruction List, IL)** | 어셈블리어와 유사한 저수준 텍스트 기반 언어로, 명령어 시퀀스를 정의한다. |
| **순차적 기능 차트(Sequential Function Chart, SFC)** | 상태 전환과 단계적 흐름을 시각적으로 표현하는 그래픽 언어로, 공정 제어에 유용하다. |




그림 PLC 표준화 규격

**사. PLC 표준화 참고자료**

○ **OPC UA for Programmable Logic Controllers based on IEC61131-3**

**텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명**

그림 OPC UA Companion Specification

○ **Asset Administration Shell for PLC Representation Based on IEC 61131–3**

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 논문 IEC61131-3 기반 AAS 모델

○ **eCl@ass SPS functional/technological module**

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 eCl@ss PLC Functional/Technology Module(27-24-22-05)

○ **ETIM PLC functional/technological module**

텍스트, 소프트웨어, 웹 페이지, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 ETIM Functional/Technology Module(EC001422)

## 2. PLC-POWER의 의미

PLC(Programmable Logic Controller)는 산업 자동화 장비에서 장치를 제어하는 데 사용되는 전자 장치다. PLC Power는 이런 PLC 시스템이 작동하는 데 필요한 전원을 공급하는 부분을 말한다. 단순히 전력을 공급하는 역할뿐만 아니라, 안정적으로 제어 장치를 유지하고 데이터를 보존하며, 시스템을 보호하는 역할도 한다.

**가. PLC POWER의 기능**

○ 안정적인 전원 공급  
프로세서(CPU), 메모리, 입출력 모듈이 일정한 전압에서 동작하도록 지원한다. 전압이나 전류가 갑작스럽게 변화할 경우 이를 감지하고 안정적으로 유지한다.

○ 노이즈 필터링

산업 환경에서는 전기 노이즈(EMI, RFI)가 많이 발생한다. PLC 전원 모듈은 필터를 통해 노이즈를 제거해 신뢰성을 높인다.

○ 전압 변환

입력 전압을 정류 및 변환하여 PLC 내부와 외부 장치에서 사용할 수 있는 일정한 전압을 출력한다.

○ 시스템/데이터 보호

과전압/과전류 보호: 전원이 너무 높거나 단락되면 시스템이 손상되지 않도록 차단한다.온도 보호: 전원 모듈이 과열되면 작동을 멈추고 경고를 보낸다. 정전이 발생하면 배터리를 통해 RAM 데이터나 실시간 클럭 데이터가 유지된다.

**니. PLC-POWER 주요 구성 요소**

○ 입력 전원 (Input Power)

PLC는 일반적으로 AC 전원(110V/220V) 또는 DC 전원(24V)을 입력으로 받는다. 입력된 전원은 내부 회로에서 안정적으로 사용할 수 있도록 변환된다. 전원 입력은 공장에서 제공되는 전력 환경에 따라 설정된다.

○ 전원 모듈 (Power Supply Module)  
PLC 내부에는 전압 변환 및 분배를 담당하는 전원 모듈이 있다. 이 모듈은 입력 전원을 변환해 PLC 시스템에서 사용하는 표준 전압(예: 24V DC)을 출력한다.

○ 배터리 백업 (Battery Backup)전원이 끊길 경우 PLC에 저장된 데이터를 유지하기 위해 배터리를 사용한다. 중요한 데이터(예: RAM, 실행 중인 프로그램 등)가 손실되지 않도록 지원한다.

○ 출력 전원 (Output Power)PLC는 자신의 내부 컴포넌트뿐만 아니라 외부 장치(센서, 액추에이터 등)에도 전원을 공급할 수 있다. 외부 장치에 필요한 전압(주로 24V DC)을 지원한다.

**다. PLC Power의 특징**

○ 다양한 전압 지원

PLC는 다양한 산업 환경에 적응하기 위해 AC(110V/220V)와 DC(24V)를 모두 지원하는 전원 입력 구조를 가지고 있다.

○ 보호 회로 내장

스파이크나 서지 전류 같은 문제를 방지하기 위한 보호 회로가 기본적으로 포함되어 있다.

○ 확장 가능성모듈형 설계로 필요에 따라 전원 공급 용량을 확장할 수 있다. 예를 들어, 여러 I/O 모듈이 추가될 경우, 전원 모듈도 추가 가능하다.

○ 통신 지원

일부 고급 전원 모듈은 전력 상태를 모니터링하거나, PLC 소프트웨어와 연동해 알림을 보낼 수 있다.

아래 그림은 PLC-POWER의 예이다.



그림 LSE XGP-AC23

|  |
| --- |
| III. AAS 참조모델 |

## 1. AAS 참조모델 개요

○ AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

○ AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

○ 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 PLC POWER를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 참조모델 : PLC 전원

## 2. AAS 참조모델 세부 구성

○ PLC 전원 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 24>과 같이 정의하였다. 필수적인 성격을 띠는 4가지 submodel 외에 4가지의 submodel을 추가하여 총 8가지의 submodel로 구성된다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 PLC 전원 참조모델 구성

## 3. AAS 참조모델 근거자료

○ AAS 참조모델의 경우 Property 등의 Semantic ID를 부여하기 위해 eCl@ss, ETIM을 근거로 하여 모델링을 수행하였다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 eCl@ss(27-24-22-09) 참조

텍스트, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 ETIM(EC000599) 참조

○ 각 submodel의 주요 내용은 아래 아래 표와 같이 구성된다.

표 참조모델의 Submodels 개요

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Submodel명** | **설명** | **내용 예시** | **비고** |
| Identification | 제품과 제조사에 대한 일반적인 정보 | Asset ID, 제조사 이름 | Package Explorer Submodel Plugin 사용 |
| Documentation | 제품의 브로셔, 설치/시운전/유지보수 매뉴얼 등 다양한 문서 정보 | 사용자 매뉴얼, 제품 카탈로그 | IDTA 템플릿 버전 V1.2 사용 |
| TechnicalData | 제품의 기술적인 사양서, 데이터시트 정보 | 기술적 사양, 기능적 특성 | IDTA 템플릿 버전 V1.2 사용 |
| OperationalData | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터 |  |
| Hierarchical  Structures enabling Bills of Material | 컴포넌트의 조합으로 구성된 제품의 계층적 구성을 포함한 정보 | 물리적 구성 요소, BoM | IDTA 템플릿 버전 V1.1 사용 |
| DigitalNameplate for industrial equipment | 제품에 대한 분류 정보, 제조사 정보 등 제품에 대한 기본 정보. 제품의 인증 마킹 정보 등이 포함 | 시리얼번호, 제조 날짜, 인증마크 | IDTA 템플릿 버전 V3.0 사용 |
| CarbonFootprint | 디지털 제품 여권의 주요 포함항목 중 하나로 널리 알려진 제품 탄소발자국 정보 | 제품 탄소 발자국,  운송 탄소 발자국 | IDTA 템플릿 버전 V0.9 사용 |
| CAD | 제품의 도면 정보 | 자산의 CAD 데이터, 3D 모델 |  |

**가. identification submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 23 Identification submodel 개요 |

표 7 Identification submodel 개요1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#002 | The company's name that makes the product.  제품을 만드는 회사 이름. |
| Prop | ManufacturerId | 0173-1#02-AAY812#001 | internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location  장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 |
| Prop | ManufacturerIdProvider | 0173-1#02-AAP796#004 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification  DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 |
| Prop | ManufacturerTypId | 0173-1#02-AAO676#003 | unique product identifier of the manufacturer  제조업체의 고유 제품 식별자 |
| Prop | ManufacturerTypName | 0173-1#02-AAW338#001 | Short description of the product  제품에 대한 간단한 설명 |
| Prop | ManufacturerTypDescription | 0173-1#02-AAU734#001 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed  제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 |
| Prop | SupplierName | 0173-1#02-AAO735#003 | name of supplier which provides the customer with a product or a service  고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 |
| Prop | SupplierId | 0173-1#02-AAY813#001 | internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location  장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 |
| Prop | SupplierIdProvider | www.company.com/ids/cd/ 7183\_0272\_7091\_7264 | The unique identifier for the supplier.  공급업체의 고유 식별자. |
| Prop | SupplierTypId | 0173-1#02-AAO736#004 | unique product order identifier of the supplier  공급자의 고유한 제품 주문 식별자 |
| Prop | SupplierTypName | 0173-1#02-AAM551#002 | Short description of the product  제품에 대한 간단한 설명 |
| Prop | SupplierTypDescription | 0173-1#02-AAU730#001 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed  제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 |
| Prop | TypClass | 0173-1#02-AAU731#001 | Class of type or category  유형이나 카테고리의 부류 |
| Prop | ClassificationSystem | www.company.com/ids/cd/ 4135\_0272\_7091\_2192 | system used to categorize products or information.  제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 |
| Prop | SecondaryKeyTyp | www.company.com/ids/cd/ 3175\_0272\_7091\_0469 | type of key used for additional data categorization  추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 |
| File | TypThumbnail | www.company.com/ids/cd/ 4401\_1272\_7091\_3437 | small preview image representing a type or category.  유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지. |
| Prop | AssetId | www.company.com/ids/cd/ 7373\_4082\_7091\_2893 | A unique identifier for an asset.  자산의 고유 식별자 |
| Prop | InstanceId | www.company.com/ids/cd/ 9544\_4082\_7091\_8596 | A unique code for an instance or version of an asset.  자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드. |
| Prop | ChargeId | 0173-1#02-AAQ196#001 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch  제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 |
| Prop | SecondaryKeyInstance | www.company.com/ids/cd/ 3195\_4082\_7091\_9039 | An additional unique identifier for an asset instance.  자산 인스턴스의 추가 고유 식별자. |
| Prop | ManufacturingDate | 0173-1#02-AAR972#002 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely  생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 |
| Prop | DeviceRevision | www.company.com/ids/cd/ 4370\_5082\_7091\_1975 | an updated version of Device  업데이트된 버전의 장치 |
| Prop | SoftwareRevision | www.company.com/ids/cd/ 2190\_5082\_7091\_3557 | an updated version of Software  소프트웨어의 업데이트된 버전 |
| Prop | HardwareRevision | www.company.com/ids/cd/ 3401\_5082\_7091\_6886 | a modified version or modification of Hardware for Problem correction  문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 |
| File | QrCode | www.company.com/ids/cd/ 3121\_5082\_7091\_1060 | a two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 |
| File | CompanyLogo | www.company.com/ids/cd/ 5232\_8082\_7091\_1138 | a modified version or modification of Hardware for Problem correction  문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 |
| Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#001 | stated as link to a home page. The home  page is the starting page or table of contents  of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html  홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. |

표 8 Identification submodel 개요2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Headquarter  ContactInfo | - | Prop | Name | 0173-1#02-AAO735#003 | name of supplier which provides the customer with a product or a service  고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 |
| - | Prop | Role | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/role | The specific part or function they have in the context  맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 |
| PhysicalAddress | Prop | CountryCode | 0173-1#02-AAO730#001 | agreed upon symbol for unambiguous identification of a country  국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 |
| Prop | Street | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/street | The street part of an address  주소의 거리 부분 |
| Prop | PostalCode | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/postalcode | The code for mail delivery within their area  해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 |
| Prop | City | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/city | The city part of an address  주소의 도시 부분 |
| Prop | StateCounty | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/statecounty | The state or county part of an address  주소의 주 또는 군 부분 |
| - | Prop | Email | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/email | The electronic mailing address  전자 메일 주소 |
| - | Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#001 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html  홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html |
| - | Prop | Phone | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/phone | The telephone contact number  전화 연락처 번호 |
| - | Prop | Fax | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/fax | The number used for sending/receiving documents electronically  팩스 번호 |

**나. Documentation submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

텍스트, 스크린샷, 시계, 디자인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 24 Documentation submodel 개요

표 9 Documentation submodel 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| - | - | Prop | NumberOfDocuments | 0173-1#02-ABH990#001 | The number of documents  문서의 수 |
| SeriesCatalog | DocumentId | Prop | DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 | Identification of the domain in which the given DocumentIdis unique.  지정된 DocumentId가 고유한 도메인의 식별 |
| Prop | DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 | Identification number of the Document within a given domain, e.g. the providing organization.  주어진 도메인 내의 문서 식별 번호, 예: 제공 기관. |
| Prop | DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#004 | Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentIds is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset).  최소 두 개의 DocumentId 컬렉션 내의 DocumentId가 문서의 '기본' 식별자임을 나타내는 플래그. 이는 문서의 기본 ID(일반적으로 자산 소유자의 관점에서). |
| DocumentClassification | Prop | ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 | Unique ID of the document class within a ClassificationSystem.  ClassificationSystem내 문서 클래스의 고유 ID |
| MLP | ClassName | 0173-1#02-ABJ219#003 | List of language-dependent names of the selected ClassID. 선택된 ClassID의 언어별 이름 목록 |
| Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 | Identification of the classification system.  분류 시스템의 식별 |
| DocumentVersion\_V1.2 | Prop | Language | 0173-1#02-AAN468#009 | A list of languages used within the DocumentVersion  DocumentVersion에 사용된 언어 목록 |
| Prop | Version | 0173-1#02-AAP003#005 | Unambiguous identification number of a DocumentVersion  DocumentVersion의 고유 식별 번호 |
| MLP | Title | 0173-1#02-ABG940#004v | List of language-dependent titles of the Document  문서의 언어별 제목 목록 |
| MLP | SubTitle | 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document  문서의 언어별 부제목 목록 |
| MLP | Description | 0173-1#02-AAN466#004 | List of language-dependent summaries of the Document  문서의 언어별 요약 목록 |
| MLP | KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the Document  문서의 언어별 키워드 목록 |
| Prop | StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set.  문서 상태가 설정된 날짜 |
| Prop | StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document lifecycle. This status value refers to the milestones in the document lifecycle  문서 버전, 문서 생애 주기의 특정 시점을 나타내는 상태 값 |
| Prop | OrganizationShortName | 0173-1#02-ABI002#003 | Organization short name of the author of the Document  문서 작성자의 조직 약칭 |
| Prop | OrganizationOfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of author of the Document  문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| Ref | RefersTo\_ | 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version  다른 문서 또는 문서 버전에 대한 일반적인 참조 관계를 형성 |
| Ref | BasedOn\_ | 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version  다른 문서 또는 문서 버전에 대한 기반 관계를 형성 |
| Ref | TranslationOf\_ | 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version  다른 문서 또는 문서 버전과의 관계에 대한 번역을 형성 |
| File | DigitalFile | 0173-1#02-ABK126#003 | DigitalFile represents the same content or Document version, but can be provided in different technical formats (PDF, PDFA, html, etc.) or by a link  DigitalFile은 동일한 콘텐츠 또는 문서 버전을 나타내지만 다양한 기술 형식(PDF, PDFA, html 등) 또는 링크를 통해 제공될 수 있음 |
| File | PreviewFile\_ | 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of theDocumentVersion, e.g. first page, in a commonly used image format and in low resolution. 문서 버전의 미리보기 이미지, 일반적으로 사용되는 이미지 형식 및 저해상도 |
| - | Ref | DocumentedEntity\_\_00\_\_ | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity | Identifies entities, which are subject to the Document  문서의 적용을 받는 엔터티를 식별 |
| - | - | ENT | Entity | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntityForDocumentation | States, that the described Entity is an important entity for documentation of the superordinate Asset of the Asset Administration Shell. Note: typically, such Entities are well-identified sub-parts of the Asset, such as supplier parts delivered to the manufacturer of the Asset. 해당 Entity는 자산 관리 셸(Asset Administration Shell)의 상위 자산(superordinate Asset)을 문서화하는 데 있어 중요한 Entity임을 나타낸다. 참고로, 일반적으로 이러한 Entity는 자산의 잘 식별된 하위 구성 요소로, 예를 들어 자산의 제조업체에 의해 공급된 공급업체 부품과 같은 것을 포함한다. |

**다. TechnicalData V1.2 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 25 TechnicalData V1.2 submodel 개요 |

표 10 TechnicalData V1.2 submodel 개요1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| General Information | - | Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#002 | Legally valid designation of the natural or judicial body which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into the market.  생산자 혹은 생산 기업의 정식 명칭 |
| File | ManufacturerLogo | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ManufacturerLogo/1/1 | Imagefile for logo of manufacturer provided in common format (.png, .jpg).  일반적인 양식의 생산자 로고 이미지 |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#001 | Product designation as given by the manufacturer. Short description of the product, product group or function (short text) in common language.  제품에 대한 짧은 설명 |
| Prop | ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#003 | unique product identifier of the manufacturer  생산자의 구별번호 |
| Prop | ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#002 | By manufactures issued unique combination of numbers and letters used to identify the device for ordering  같은 제품을 다시 구매할 때 사용할 수 있는 제품 식별코드 |
|  |  | File | ProductImage | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ProductImage/1/1 | Image file for associated product provided in common format (.png, .jpg).  일반적인 양식의 제품 이미지 |

표 11 TechnicalData V1.2 submodel 개요2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **SMC03** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Product Classifications | Product Classification Item | - | Prop | Product Classification System | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ProductClassificationSystem/1/1 | Common name of the classification system.  분류 체계의 이름 |
| Prop | Classification System Version | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ClassificationSystemVersion/1/1 | Common version identifier of the used classification system, in order to distinguish different version of the property dictionary.  분류 체계의 버전 |
| Prop | Product ClassId | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ProductClassId/1/1 | Class of the associated product or industrial equipment in the classification system. According to the notation of the system.  분류 체계 상 관련 상품의 범주 |
| Technical Properties | ETIM Classification | - | MLP | InputVoltageType | 0173-1#02-BAC065#010 | 기기나 전원 공급 장치가 받는 입력 전압의 유형 |
| MLP | OutputVoltageType | 0173-1#02-BAB968#010 | 기기에서 출력하는 전압의 유형 |
| MLP | RatedInputVoltageAtAC | 0173-1#02-ABH269#003 | AC 입력 전압에 대해 기기가 정상적으로 작동하는 기준 전압 |
| MLP | RatedOutputVoltageAtDC | 0173-1#02-AAZ170#003 | DC 출력 전압의 정격 값 |
| MLP | OutputCurrentWithDC | 0173-1#02-AAB812#009 | DC 출력 전압에서 기기가 제공하는 출력 전류 크기 |
| MLP | Height | 0173-1#02-BAA020#011 | 높이 |
| MLP | Width | 0173-1#02-BAF016#007 | 넓이 |
| MLP | Depth | 0173-1#02-BAB577#009 | 깊이 |
| ElectricalCharacteristics | - | MLP | InputVoltageType | 0173-1#02-BAC065#010 | 기기나 전원 공급 장치가 받는 입력 전압의 유형 |
| MLP | OutputVoltageType | 0173-1#02-BAB968#010 | 기기에서 출력하는 전압의 유형 |
| MLP | PowerMeasuringPossible | 0173-1#02-AAG137#005 | AC 입력 전압에 대해 기기가 정상적으로 작동하는 기준 전압 |
| MLP | RatedInputVoltageAtAC | 0173-1#02-ABH269#003 | DC 출력 전압의 정격 값 |
| MLP | RatedOutputVoltageAtDC | 0173-1#02-AAZ170#003 | DC 출력 전압에서 기기가 제공하는 출력 전류 크기 |
| MLP | OutputCurrentWithDC | 0173-1#02-AAB812#009 | 기기나 전원 공급 장치가 받는 입력 전압의 유형 |
| MLP | RatedPower | 0173-1#02-AAC970#008 | 정격 출력 전력 |
| MechanicalCharacteristics | - | Prop | MountingType | 0173-1#02-AAB451#014 | 기기를 설치하는 방식이나 형태 |
| MLP | TerminalType | 0173-1#02-AAO932#003 | 기기의 전기적 연결 단자의 종류 |
| Prop | EnclosureRating(NEMA) | 0173-1#02-AAW361#003 | 기기의 외함 등급 |
| Dimensions | MLP | Width | 0173-1#02-BAF016#007 | 넓이 |
| MLP | Height | 0173-1#02-BAA020#011 | 높이 |
| MLP | Depth | 0173-1#02-BAB577#009 | 깊이 |
| Weight | MLP | Weight | 0173-1#02-AAF199#004 | 무게 |

표 12 TechnicalData V1.2 submodel 개요3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| FurtherInformation | MLP | TextStatement | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/TextStatement/1/1 | Statement by the manufacturer in text form, e.g. scope of validity of the statements, scopes of application, conditions of operation.  텍스트 형태의 선언(선언의 유효 범위 등) |
| Prop | ValidDate | https://admin-shell.io/ZVEI/TechnicalData/ValidDate/1/1 | Denotes a date on which the data specified in the Submodel was valid from for the associated asset.  데이터의 최신 갱신일 |

**라. OperationalData submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

텍스트, 스크린샷, 디자인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 26 OperationalData 개요

표 13 OperationalData submodel 개요 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| MaintenanceAlarm | Prop | FuseOpenError | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDetected/1/0 | Fuse Open Error (\_FX67:\_FUSE\_ER)  퓨즈 단선 에러 (\_FX67:\_FUSE\_ER) |
| Prop | ACPFError | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDetected/1/0 | AC Power Factor Error (\_FD497:\_BASE\_ACPF\_WAR)  순시정전 발생 경고 (\_FD497:\_BASE\_ACPF\_WAR) |
| Prop | PBMHardwareFault | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDetected/1/0 | Power Backup Module hardware fault  (\_FX611:\_PBM\_HW\_FAULT)  PBM 모듈 하드웨어 고장 (\_FX611:\_PBM\_HW\_FAULT) |
| Prop | PBMLowCapacitanceWarning | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDetected/1/0 | Power Backup Module has low capacitance  (\_FX12008: \_PBM\_LOW\_CAPACITANCE)  PBM모듈 용량 저하 경고  (\_FX12008: \_PBM\_LOW\_CAPACITANCE) |
| Prop | BaseModulePowerError | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDetected/1/0 | Error on base module power (\_FX79: \_BASE\_POWER\_ER)  베이스 모듈 전원이상 (\_FX79: \_BASE\_POWER\_ER) |
| - | Prop | BackupPowerSupplyInstalled | 0173-1#02-ABE000#002 | 백업 전원 |
| Prop | RedundantPowerSupply | 0173-1#02-AAF540#005 | 이중 전원 공급장치 |
| Prop | OutputPower | 0173-1#02-AAF725#003 | 출력 전력 |
| Prop | PowerConsumption | 0173-1#02-AAC969#008 | 전력 소비 |

**마. HierarchicalStructures submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 27 HierarchicalStructures submodel 개요 |

표 14 HierarchicalStructures submodel 개요

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENT** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| EntryNode | ENT | PLCNode | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/Node/1/0 | The Entity Node can be a co-managed or self-managed entity representing an asset in the hierarchical structure. At least one nested Node shall be created as a Submodel Element for the EntryNode. In relation to the Arche Type, either the Relationship "IsPartOf" or "HasPart" shall be created using this Node as Second attribute.  Entity Node는 계층 구조에서 자산을 나타내는 공동 관리 또는 자체 관리 엔티티가 될 수 있음.  적어도 하나의 중첩 노드는 EntryNode의 하위 모델 요소로 생성되어야 함.  Arche Type과 관련하여 관계 "IsPartOf" 또는 "HasPart"는 이 노드를 두 번째 속성으로 사용하여 생성되어야 함. |
| Rel | IsPartOf | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/IsPartOf/1/0 | Modelling of logical connections between asset and sub-asset. Either this or "HasPart" must be used, not both. "First" and "Second" attributes must contain either a EntryNode or a Node. The relationships shall only reference EntryNodes or Nodes in the same submodel instance.  자산과 하위 자산 간의 논리적 연결 모델링. 이 속성 또는 "HasPart" 중 하나만 사용해야 하며, 둘 다 사용해서는 안 됨.  "First" 및 "Second" 속성에는 EntryNode 또는 Node가 포함되어야 함.  관계는 동일한 하위 모델 인스턴스의 EntryNode 또는 Node만 참조해야 함. |
| Prop | ArcheType | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/ArcheType/1/0 | Arche Type of the Submodel, there are three allowed enumeration entries: 1. "Full", 2. "OneDown" and 3. "OneUp" These entries reflect the structure of the Submodel as defined in 1.5.1.3 & 1.5.1.4.  하위 모델의 Arche Type에는 허용되는 열거 항목이 3개 있음. 1. "Full", 2. "OneDown" 및 3. "OneUp" 이러한 항목은 1.5.1.3 및 1.5.1.4에 정의된 하위 모델의 구조를 반영함. |

**바. DigitalNameplate submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 28 DigitalNameplate submodel 개요 |

표 15 DigitalNameplate Submodel 개요1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| - | - | Prop | URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 | address on the world wide web (Uniform Resource Locator) of the product documents  제품 문서의 월드 와이드 웹 주소 (Uniform Resource Locator) |
| MLP | ManufacturerName | 0112/2///61987#ABA565#009 | Legally valid designation of the natural or judicial body which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into the market.  제품을 설계, 생산, 포장 및 라벨링하여 시장에 출시하는 데 직접적으로 책임이 있는 자연인 또는 법인에 대한 법적으로 유효한 명칭 |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 0112/2///61987#ABA567#009 | Product designation as given by the manufacturer. Short description of the product, product group or function (short text) in common language.  일반적인 언어로 제공된 제조업체가 제공한 제품 명칭. 제품, 제품군 또는 기능에 대한 간단한 설명(짧은 텍스트) |
| AddressInformation |  | MLP | Street | 0173-1#02-AAO128#002 | 거리 |
| MLP | Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 | 우편번호 |
| MLP | CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 | 도시 |
| MLP | NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 | 국가코드 |
| - | - | MLP | ManufacturerProductRoot | 0112/2///61360\_7#AAS011#001 | Top level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy  제조업체 고유 제품 계층 구조의 최상위 레벨. |
| MLP | ManufacturerProductFamily | 0112/2///61987#ABP464#002 | 2nd level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy  제조업체 고유 제품 계층 구조의 2번째 레벨 |
| Prop | ManufacturerProductType | 0112/2///61987#ABA300#008 | Characteristic to differentiate between different products of a product family or special variants  제품 계열 또는 특정 변형 간의 차별화를 나타내는 특성 |
| Prop | OrderCodeOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA950#008 | By manufactures issued unique combination of numbers and letters used to identify the device for ordering  제조업체가 발행한 주문을 위한 장치 식별에 사용되는 고유한 숫자 및 문자 조합 |
| Prop | ProductArticleNumberOfManufacturer | 0112/2///61987#ABA581#007 | unique product identifier of the manufacturer  제조업체의 고유 제품 식별자 |
| Prop | SerialNumber | 0112/2///61987#ABA951#009 | unique combination of numbers and letters used to identify the device once it has been manufactured  제조된 후 장치를 식별하는 데 사용되는 고유한 숫자 및 문자 조합 |
| - | - | Prop | YearOfConstruction | 0112/2///61987#ABP000#002 | Year as completion date of object  완료 연도 |
| Prop | DateOfManufacture | 0112/2///61987#ABB757#007 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely  생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되었거나 서비스가 완전히 제공된 날짜 |
| Prop | HardwareVersion | 0112/2///61987#ABA926#008 | Version of the hardware supplied with the device  장치와 함께 제공되는 하드웨어 버전 |
| Prop | FirmwareVersion | 0112/2///61987#ABA302#006 | Version of the firmware supplied with the device  장치와 함께 제공되는 펌웨어 버전 |
| Prop | SoftwareVersion | 0112/2///61987#ABA601#008 | Version of the software used by the device  장치와 함께 제공되는 소프트웨어 버전 |
| Prop | CountryOfOrigin | 0112/2///61987#ABP462#001 | Country where the product was manufactured  제품이 제조된 국가 |
| Prop | UniqueFacilityIdentifier | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier | Unique string of characters for the identification of locations or buildings involved in a product’s value chain or used by actors involved in a product’s value chain  고유 장비 ID |
| File | CompanyLogo | 0112/2///61987#ABP463#001 | A graphic mark used to represent a company, an organisation or a product  제품, 단체, 회사를 나타내는 마크 |

표 16 DigitalNameplate submodel CEMarking 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Markings | CEMarking | Prop | MarkingName | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingName | common name of the marking  마킹의 일반 명칭 |
| Prop | DesignationOfCertificateOrApproval | 0112/2///61987#ABH783#001 | alphanumeric character sequence identifying a certificate or approval  인증서 및 승인을 식별하는 영숫자 문자 시퀀스 |
| Prop | IssueDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/IssueDate | Date, at which the specified certificate is issued  발급된 인증서의 날짜 |
| Prop | ExpiryDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/ExpiryDate | Date, at which the specified certificate expires 지정된 인증서가 만료되는 날짜 |
| File | MarkingFile | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingFile | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |
| Prop | MarkingAdditionalText | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingAdditionalText | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |

표 DigitalNameplate submodel ULMarking 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Markings | ULMarking | Prop | MarkingName | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingName | common name of the marking  마킹의 일반 명칭 |
| Prop | DesignationOfCertificateOrApproval | 0112/2///61987#ABH783#001 | alphanumeric character sequence identifying a certificate or approval  인증서 및 승인을 식별하는 영숫자 문자 시퀀스 |
| Prop | IssueDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/IssueDate | Date, at which the specified certificate is issued  발급된 인증서의 날짜 |
| Prop | ExpiryDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/ExpiryDate | Date, at which the specified certificate expires 지정된 인증서가 만료되는 날짜 |
| File | MarkingFile | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingFile | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |
| Prop | MarkingAdditionalText | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingAdditionalText | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |

표 DigitalNameplate submodel KCMarking 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Markings | KCMarking | Prop | MarkingName | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingName | common name of the marking  마킹의 일반 명칭 |
| Prop | DesignationOfCertificateOrApproval | 0112/2///61987#ABH783#001 | alphanumeric character sequence identifying a certificate or approval  인증서 및 승인을 식별하는 영숫자 문자 시퀀스 |
| Prop | IssueDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/IssueDate | Date, at which the specified certificate is issued  발급된 인증서의 날짜 |
| Prop | ExpiryDate | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/ExpiryDate | Date, at which the specified certificate expires 지정된 인증서가 만료되는 날짜 |
| File | MarkingFile | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingFile | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |
| Prop | MarkingAdditionalText | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/2/0/Nameplate/Markings/Marking/MarkingAdditionalText | contains information about the marking labelled on the device  장치에 표시된 라벨 정보가 포함되어 있음 |

표 DigitalNameplate submodel 개요2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| Asset Specific Properties | - | - | AssetSpecificProperties | Asset Specific Properties | - |

**사. CarbonFootprint V0.9 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 CarbonFootprint V0.9 submodel 개요 |

표 CarbonFootprint V0.9 submodel 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| ProductCarbonFootprint | - | Prop | PCFCalculationMethod | 0173-1#02-ABG854#002 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product  제품의 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법 |
| Prop | PCFCO2eq | 0173-1#02-ABG855#001 | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard  표준의 정량화 요구 사항에 따라 제품의 모든 온실가스 배출량 합계 |
| Prop | PCFReferenceValueForCalculation | 0173-1#02-ABG856#001 | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers  CO2 발자국에 대한 PCF 정보가 참조하는 제품의 수량 단위 |
| Prop | PCFQuantityOfMeasureForCalculation | 0173-1#02-ABG857#001 | Quantity of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers  CO2 발자국에 대한 PCF 정보가 참조하는 제품의 수량 |
| Prop | PCFLifeCyclePhase | 0173-1#02-ABG858#001 | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers  PCF 탄소 발자국 명세서가 참조하는 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 생애 주기 단계 |
| File | ExplanatoryStatement | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation which is needed or given so that a footprint  communication can be properly understood by a purchaser, potential  purchaser or user of the product  구매자, 잠재 구매자 또는 제품 사용자에게 발자국 정보가 올바르게 이해될 수 있도록 필요한 설명 |
| ProductCarbonFootprint | PCFGoodsAddressHandover | Prop | Street | 0173-1#02-ABH956#001 | Street indication of the place of transfer of goods  화물이송장소의 도로표시 |
| Prop | HouseNumber | 0173-1#02-ABH957#001 | Number for identification or differentiation of individual houses of a street  도로의 개별 주택을 식별하거나 구분하기 위한 번호 |
| Prop | ZipCode | 0173-1#02-ABH958#001 | Zip code of the goods transfer address  상품 배송 주소의 우편번호 |
| Prop | CityTown | 0173-1#02-ABH959#001 | Indication of the city or town of the transfer of goods  물품이송 도시 또는 마을 표시 |
| Prop | Country | 0173-1#02-AAO259#005 | Country where the product is transmitted  제품이 전송되는 국가 |
| ProductCarbonFootprint | - | Prop | PublicationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | Time at which something was first published or made available  어떤 것이 처음으로 발표되거나 이용 가능해진 시간 |
| Prop | ExpirationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationnDate/1/0 | Time at which something should no longer be used effectively because it may lose its validity, quality or safety  유효성, 품질 또는 안전성을 잃어 더 이상 효과적으로 사용할 수 없는 시점 |
| TransportCarbonFootprint | - | Prop | TCFCalculationMethod | 0173-1#02-ABG859#002 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions for the transport of a product  제품 운송에 대한 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법. |
| Prop | TCFCO2eq | 0173-1#02-ABG860#001 | Sum of all greenhouse gas emissions from vehicle operation  차량 운행에서 발생하는 모든 온실가스 배출량 합계 |
| Prop | TCFReferenceValueForCalculation | 0173-1#02-ABG861#002 | Amount of product to which the TCF carbon footprint statement relates  TCF 탄소 발자국 명세서와 관련된 제품의 양 |
| Prop | TCFQuantityOfMeasureForCalculation | 0173-1#02-ABG862#001 | Quantity of the product to which the TCF information on the CO2 footprint refers  CO2 발자국에 대한 TCF 정보가 참조하는 제품의 수량 |
| Prop | TCFProcessesForGreenhouseGasEmissionInATransportService | 0173-1#02-ABG863#002 | Processes in a transport service to determine the sum of all direct or indirect greenhouse gas emissions from fuel supply and vehicle operation  연료 공급과 차량 운행에서 발생하는 모든 직접 또는 간접 온실가스 배출량 합계를 결정하기 위한 운송 서비스 내 프로세스 |
| File | ExplanatoryStatement | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation which is needed or given so that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser or user of the product  구매자, 잠재 구매자 또는 제품 사용자가 발자국 정보를 올바르게 이해할 수 있도록 필요한 설명 |
| TransportCarbonFootprint | TCFGoodsTransportAddressTakeover | Prop | Street | 0173-1#02-ABI499#001 | Indication of the place of receipt of goods  상품 수령 장소 표시 |
| Prop | HouseNumber | 0173-1#02-ABH956#001 | Street indication of the place of transfer of goods  화물이송장소의 도로표시 |
| Prop | ZipCode | 0173-1#02-ABH957#001 | Number for identification or differentiation of individual houses of a street  도로의 개별 주택을 식별하거나 구분하기 위한 번호 |
| Prop | CityTown | 0173-1#02-ABH958#001 | Zip code of the goods transfer address  상품 전송 주소의 우편번호 |
| Prop | Country | 0173-1#02-ABH959#001 | Indication of the city or town of the transfer of goods  물품이송 도시 또는 마을 표시 |
| TCFGoodsTransportAddressHandover | Prop | Street | 0173-1#02-ABH956#001 | Street indication of the place of transfer of goods  화물이송장소의 도로표시 |
| Prop | HouseNumber | 0173-1#02-ABH957#001 | Number for identification or differentiation of individual houses of a street  도로의 개별 주택을 식별하거나 구분하기 위한 번호 |
| Prop | ZipCode | 0173-1#02-ABH958#001 | Zip code of the goods transfer address  상품 배송 주소의 우편번호 |
| Prop | CityTown | 0173-1#02-ABH959#001 | Indication of the city or town of the transfer of goods  물품이송 도시 또는 마을 표시 |
| Prop | Country | 0173-1#02-AAO259#005 | Country where the product is transmitted  제품이 전송되는 국가 |
| - | Prop | PublicationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | Time at which something was first published or made available  어떤 것이 처음으로 발표되거나 이용 가능해진 시간 |
| Prop | ExpirationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationnDate/1/0 | Time at which something should no longer be used effectively because it may lose its validity, quality or safety  유효성, 품질 또는 안전성을 잃어 더 이상 효과적으로 사용할 수 없는 시점 |

**아. CAD submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.**

|  |
| --- |
| 그림 CAD submodel 개요 |

표 CAD submodel 개요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SMC01** | **SMC02** | **idShort** | | **SemanticID** | **설명** |
| MCAD | XGPAC23\_CAD\_2D | File | File | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/File/1/0 | CAD file describing the entire path  CAD 파일 |
| Prop | FileName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileName/1/0 | Name of CAD File. Include extensions  확장자를 포함한 Cad 파일 이름 |
| Prop | FileSize | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileSize/1/0 | Size of CAD File. (bytes, KB, MB ...)  CAD 파일 용량 |
| Prop | FileNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileNumber/1/0 | The number of CAD File(s)  CAD 파일 번호 |
| XGPAC23\_CAD\_3D | File | File | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/File/1/0 | CAD file describing the entire path  CAD 파일 |
| Prop | FileName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileName/1/0 | Name of CAD File. Include extensions  확장자를 포함한 CAD 파일 이름 |
| Prop | FileSize | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileSize/1/0 | Size of CAD File. (bytes, KB, MB ...)  CAD 파일 용량 |
| Prop | FileNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FileNumber/1/0 | The number of CAD File(s)  CAD 파일 번호 |

|  |
| --- |
| IV.AAS 참조모델 활용 방법 |

## 

## 1. 참조모델 활용

○ 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.  
- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.  
- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

## 2. 신규 AAS 작성 및 수정

**가. AASX PackageExplorer 다운로드**

○ AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

○ AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 아래 그림의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 아래 두 번째 그림과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.  
<https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases>

텍스트, 전자제품, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 디스플레이이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

**나. Edit 모드**

○ AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래 첫 번째 그림과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 아래 두 번째 그림과 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 활성화된 Edit 모드

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 디스플레이이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Edit 모드 활성화 단계

**다. AAS 생성**

○ AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 상단의 Edit 모드 화면을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 아래 첫 번째 AAS 생성 그림과 같은 화면이 나타난다. 아래 두 번째 AAS 정보 그림에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 생성

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 정보

**라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가**

○ 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. 아래 첫 번째 그림의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. 아래 두 번째 그림과 같이 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

○ 아래 그림의 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. 아래 그림의 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Template 이용 Submodel 생성

○ 아래 첫 번째 그림은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, 아래 두 번째 그림은 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 추가한 Submodel 세부내용

**마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성**

○ 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 아래 그림과 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Submodel 생성

○ 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 아래 그림과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 SubmodelCollection 생성

○ 아래 그림의 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 SubmodelCollection 정보

**바. Property 생성**

○ 아래 그림과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Property 생성

## 3. AAS 모델(템플릿)을 실제 제품별 AAS 인스턴스로 전환

**가. AssetInformation 수정**

○ Edit 모드에서 아래 그림과 같이 AssetInformation을 선택 시 표시되는 오른쪽 Element 메뉴의 kind 값을 Instance로 선택한다.

텍스트, 폰트, 일렉트릭 블루, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AssetInformation 선택

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

텍스트, 소프트웨어, 폰트, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ 마지막으로, 아래 그림과 같이 AssetInformation의 assetType을 Instance로 입력한다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AssetInformation의 assetType 선택

**나. Submodel수정**

○ Edit 모드에서 아래 그림의 서브모델의 Kind (of model) 메뉴의 Instance를 선택한다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Submodel 인스턴스

**다. Property 수정**

○ 서브모델에 있는 Property중에서, 개별 제품마다 변경되는 값들을 입력한다. 예를 들어 SerialNumber / DateOfManufacture / FirmwareVersion등과 같은 제품별 값들을 입력한다.

텍스트, 폰트, 번호, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 Property 인스턴스

**라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과**

○ 아래 그림은 인스턴스 변환 결과를 비교한 화면이다. AssetInformation과 Indentificatoin 서브모델에서의 인스턴스 전과 후의 결과이다. 개별 제품별로 달라지는 이러한 프로퍼티들은, 모델에 적용된 서브모델의 종류나 프로퍼티의 구성에 따라 달라질 수 있으며, 이 가이드 문서에서는 가장 대표적인 프로퍼티를 대상으로 변경이 필요한 부분을 기술하였다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 인스턴스 전 화면

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 AAS 인스턴스 후 화면